График проведения ТО компрессоров на I полугодие 2025 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место  установки | Наименование оборудования | Дата и вид последнего ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1/747 | Компрессор TECOM CS 75Д, инв.№164907 | ТО-4000 03.2024 |  |  | ТО-4000 |  |  |  |
| 2 | 1/726 | Компрессор KS-50А, инв.№164929 | ТО-6000 09.2024 |  |  |  | ТО-6000 |  |  |
| 3 | 2/542 | Осушитель адсорбционный ALD -0225, инв.№163375 | ТО-8000 03.2024 |  |  | ТО-8000 |  |  |  |
| 4 | 2/684 | Компрессор Spizenreiter S-EKO 75,инв.№165027 | ТО-6000 04.2024 |  |  |  | ТО-6000 |  |  |
| 5 | 3/803 | Компрессор S-EKO-40A,зав.17074046, инв.№165086 | ТО-4000 10.2024 |  |  |  | ТО-2000 |  |  |
| 6 | 3/663 | Compaire L05 | ТО-4000 10.2024 |  |  |  | ТО-4000 |  |  |
| 7 | 4/662 | Винтовой воздушный компрессор compare L 23-7, зав. 4310096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/662 | Компрессор KAESER SM-12, зав.1755 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4/662 | Компрессор SK 22T, зав. АВТ25 1.8109.2 4394 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4/662 | Осушитель рефрижераторный Ultrafilter UD 300, S/N:2200224385 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4/662 | Осушитель рефрижераторный Kaeser ABT 25, S/N:4394 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5/541 | Компрессор GA-22, зав.№ 290884, | ТО-4000 09.2024 |  | ТО-2000 |  |  |  |  |